01 Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)	      02 Číslo žádosti

03 Datum a místo narození	     04 Č. j. žadatele

05 Daňové identifikační číslo (bylo-li přiděleno)

Počet příloh

Počet listů příloh

ŽÁDOST
o vydání osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla

Níže podepsaná osoba žádá podle § 32 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, o vydání osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla.

Část A – identifikační údaje žadatele

06 Obchodní firma1)

07 Podnikatelská forma

ostatní:

A – fyzická osoba, B – akciová společnost, C – společnost s ručením omezeným, D – státní podnik, E – družstvo,

F – veřejná obchodní společnost, G – komanditní společnost, H – sdružení s právní subjektivitou, I – ostatní, vypíše se typ podnikatelské formy

08 Licence na podnikání v energetických odvětvích (žadatel uvede čísla všech licencí, jejichž je držitelem)

09 Sídlo právnické nebo fyzické osoby (podle výpisu z obchodního rejstříku)

a) ulice (nebo část obce)	b) č. popisné	c) č. orientační

d) obec	e) PSČ

f) okres	g) kraj

h) stát	i) e-mail

j) telefon	k) fax	l) mobilní telefon

10 Žadatel nebo osoby oprávněné jednat za žadatele (statutární zástupce)

a) titul před jménem	b) příjmení	c) jméno

d) titul za jménem	e) datum a místo narození	f) funkce

a) titul před jménem	b) příjmení	c) jméno

d) titul za jménem	e) datum a místo narození	f) funkce

1) právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku uvedou svůj název, fyzické osoby nezapisované do obchodního rejstříku uvedou své jméno a příjmení

11 Adresa pro doručování písemností do vlastních rukou

a) titul před jménem	b) příjmení

c) jméno 	d) titul za jménem

e) obchodní firma

f) ulice (nebo část obce)	g) č. popisné	h) č. orientační

i) obec	j) PSČ

k) okres	l) kraj

m) e-mail	n) fax

o) telefon	p) mobilní telefon

Část B – identifikační údaje výrobny

12 Umístění výrobny

a) ulice (nebo část obce)	b) č. popisné	c) č. orientační

d) obec	e) PSČ

f) okres	g) kraj

13 Požadovaná platnost osvědčení od:

den	          měsíc                      rok

14 Základní údaje o výrobně

Popis a schéma výrobního zařízení a technologického procesu kombinované výroby elektřiny a tepla je Přílohou č.1 této žádosti.

a) druh výrobny

ostatní:

A – paroplynové zařízení s dodávkou tepla, B – parní protitlaková turbína, C – kondenzační odběrová turbína, D – plynová turbína s rekuperací tepla, E – spalovací pístový motor, F – zařízení do celkového výkonu 1 MWe, G – Stirlingův motor, H – palivový článek, I –parní stroj,

J – organický Rankinův cyklus, K - ostatní, vypíše se typ technologie nebo její kombinace

b) základní popis a parametry výrobny

Uvádí se údaje za uplynulý kalendářní rok; v případě technické nebo technologické změny se uvádí předpoklad stávajícího roku.

15 Instalovaný výkon elektrický  	16 Instalovaný výkon tepelný

MWe		MWt

17 Výroba elektřiny celkem	18 Výroba elektřiny z kombinované výroby

MWh / rok		MWh / rok

19 Dodávka elektřiny celkem  	20 Dodávka elektřiny z kombinované výroby

MWh / rok		MWh / rok

21 Výroba tepla celkem 	22 Dodávka užitečného tepla

GJ / rok		MWh / rok

23 Energie paliva použitého k výrobě

užitečného tepla a elektřiny z kombinované výroby	24 Úspora primární energie (UPE)

MWh / rok 		%

25 Palivo pro kombinovanou výrobu / použité množství (t, m3(  	26 Výhřevnost paliva pro kombinovanou výrobu

GJ/t, GJ/m3

GJ/t, GJ/m3

GJ/t, GJ/m3

GJ/t, GJ/m3

27 Energetická účinnost dosavadní (vyhl. č. 150/2001 Sb.)	28 Předpokládaná účinnost

%								%

29 Referenční hodnota (výtopenská výroba)		30 Referenční hodnota (kondenzační výroba)

-								-

30 Místo připojení výrobny k přenosové nebo distribuční soustavě (napěťová hladina, rozvodna):

31 Nedílnou součástí této žádosti jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Popis výrobního zařízení a technologického procesu kombinované výroby elektřiny a tepla včetně blokového schema.

Příloha č. 2 - Výpočet množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla (ČÁST C – POKYNY 5.) včetně výpočtu úspory primární energie UPE (ČÁST C – POKYNY 6.).

Příloha č. 3 - Ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo ověřená kopie smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby ne starší
                     3 měsíců v případě, že žadatelem je právnická osoba. V případě, že žadatelem je osoba, která je zastoupena jinou právnickou 
                     nebo fyzickou osobou, je přílohou této žádosti i úředně ověřená plná moc udělená zástupci.

Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé.

Žadatel nebo osoba oprávněná jednat za žadatele:

Titul před jménem	Příjmení

Jméno 	Titul za jménem

Datum

Otisk razítka žadatele	Ověřený podpis žadatele

ČÁST C – POKYNY

- Žádost se vyplňuje VELKÝM TISKACÍM PÍSMEM.

- Řádně vyplněná žádost se předkládá Ministerstvu průmyslu a obchodu ve dvou originálních vyhotoveních.

- V popisu výrobního zařízení (Příloha č. 1) se uvádí termín uvedení výrobního zařízení do provozu.

- Žádost podepisuje osoba oprávněná k podpisu podle obchodního rejstříku.

- Pro stanovení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla se použije Příloha č. 2 vyhlášky č. 252/2001Sb. (539/2002Sb.).

- Metodika určování účinnosti procesu kombinované výroby elektřiny a tepla:

Účinnost procesu kombinované výroby elektřiny a tepla se stanovuje výpočtem jako úspora primární energie (UPE) takto:

1

UPE ( (1 - ---------------------------) ( 100   (%(

(qT		(eT

-----	+	----

(rV		(rE

přičemž

QužT

(qT = ---------------------

QpalT

ET

(eT = ---------------------

QpalT

kde

(qT je energetická účinnost dodávky tepla z kombinované výroby elektřiny a tepla definovaná jako roční výroba užitečného tepla vyrobeného v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla dělená energií paliva použitého v tomto procesu k výrobě elektřiny a tepla [ - ]

(eT  je energetická účinnost dodávky elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla definovaná jako roční výroba elektřiny vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla dělená energií paliva použitého v tomto procesu k výrobě elektřiny a tepla [ - ]

(rV   je referenční hodnota energetické účinnosti oddělené výroby tepla (výtopenská výroba) [ - ]

(rE    je referenční hodnota energetické účinnosti oddělené výroby elektřiny (kondenzační výroba) [ - ]

QužT  je roční výroba užitečného tepla vyrobeného v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla [ MWh ]

QpalT je energie paliva použitého k roční výrobě užitečného tepla a elektřiny v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla [ MWh ]

ET     je roční výroba elektřiny vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla [ MWh ]

Tabulka referenčních hodnot

| palivo | technologie | zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla vybudované |
| --- | --- | --- |
|  |  | do 1995 | 1996 - 2005 | 2006 - 2010 |
|  |  | (rE | (rV | (rE | (rV | (rE | (rV |
| uhlí | parní turbiny | 0,33 | 0,78 | 0,35 | 0,79 | 0,40 | 0,80 |
| TTO |  |  | 0,80 | 0,36 | 0,84 |  | 0,86 |
| plyn+ |  |  | 0,85 |  | 0,89 |  | 0,90 |
| zemní plyn | plynová turbina | 0,33 | 0,85 | 0,36 | 0,89 | 0,40 | 0,90 |
|  | paroplynový cyklus | - | - | 0,42 | 0,89 | 0,50 | 0,90 |
| olej | spalovací motor | 0,33 | 0,85 | 0,36 | 0,87 | 0,38 | 0,88 |
| zemní plyn |  |  |  |  | 0,89 |  | 0,90 |
| biomasa++ | parní turbiny | - | - | 0,24 | 0,78 | 0,26 | 0,80 |
|  |  |  |  | 0,35 | 0,79 | 0,35 |  |

+   při spalování plynu obsahujícího síru, nebo jiné agresivní látky se použijí hodnoty pro TTO

++ nižší hodnoty platí pro výrobny elektřiny s kotli o jednotkovém výkonu do 20 MWt, vyšší hodnoty platí pro výrobny elektřiny s kotli o jednotkovém výkonu vyšším než 20 MWt, obvykle při spalování biomasy ve směsi s uhlím

Část D – úřední záznamy MPO (žadatel nevyplňuje)

# Text boxes

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Na Františku 32

110 15  PRAHA 1

Došlo dne

Vyřizuje

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, část C - POKYNY